## Sheet1
亚创研究院实验室家具采购评标表（满分100分）
评标人： |  | 评标人部门： |  |  | 供应商得分
评分因素 |  | 评分标准 | 评审依据 | 分值
一、价格部分 （满分45分） | 价格分数计算方法 | 采用最低价法进行评分：以最低报价的投标人为满分，其他投标人按价格比例或差额扣分 | 1、当投标人投标报价最低时得满分45分。 2、其他价格计算方式： | 45分
二、资信部分 （满分12分） | 体系认证 | 投标供应商或产品制造商具有有效期内ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证 | 每提供一类证书计4分，最高得12分；不提供则不得分. 需提供在国家认证认可监督管理委员会信息平台或机构平台查询的有效认证截图及证书的原件彩色扫描件。 | 12分
三、商务部分 （满分15分） | 商务条款 | 预付款条款+进度款条款+质保金条款响应 （1）预付款：合同签订生效且乙方足额提交履约担保后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的35%。 （2）尾款：1.验收合格结算后支付95%的尾款，预留5%作为质量保证金，约定在质保期满1年且无质量问题后再行支付。乙方开具增值税专用发票（13%税率） （3）质保期承诺。 | 1、对应方案优于招标文件条款要求，提供更优质方案，得6-8分；完全按照条款响应得5分。未完全按照招标文件条款响应，方案略差于条款要求，根据偏差程度酌情计1-4分。 2.整体质保期2年（满足招标文件基本要求），得3分；承诺整体质保期3年，得4分；承诺整体质保期4年及以上，得5-7分，按年次累加计分，最高得7分。 | 15分
四、技术要求 （满分28分） | 投标产品设计风格 | 产品设计强化明确科技型企业的体系风格，有独特的视觉符号或情感化设计，整体具备技术感、秩序感与企业实力,效果方案图符合人体工学和建筑规范。 | 1、风格高度契合性，功能合理性与空间规划，设计落地可行性，符合要求可得3分。 2、设计方案中能识别出目标风格的元素，但应用较为表面、拼贴或混杂得2分。 3、风格表达模糊、偏离或存在明显误解。所用元素与目标风格关联度低得1分。 | 3分
| 小样 | 1、三口化验水龙头(成品) 2、冷轧钢板环氧喷涂样板 3、防静电台面（10*10cm） 4、水槽 | 按附件1：资质、主要技术参数要求内投标产品规格明细制作材质及技术说明制作，并提供对应佐证资料补充技术标中： 1、三口化验水龙头(成品)：耐磨、耐腐蚀，符合要求计3分，不符合不得分。 2、冷轧钢板环氧喷涂样板：耐磨、抗老化、耐冷热循环、易擦拭、坚固耐用、承重能力强，符合要求计4分，不符合不得分。 3、台面材料：耐腐蚀性能优越，表面光泽均无明显差异，防尘，具有一定防静电性能，依据国标GB/T7911-2013检验，防静电性能实测值≤1.3x109Ω，符合要求计4分，不符合不得分。 4、水槽内壁无缩印，四边平整，无异味，抗菌性，弯曲强度，耐化学性符合要求计4分，不符合不得分。 | 12分
| 企业业绩与交付实力 | 1、同类实验室家具项目业绩 2、生产排期与货期 | 1、同类项目业绩（3分）：①提供近五年（2021年至今）同类实验室家具采购安装项目内单个合同金额≥40万元及，满足得1分，最多按3个项目累加计分，满分3分，不满足条件不计分；同复印件（须清晰显示金额页、内容明细页、双方盖章页），金额模糊不清或未体现的不得分。 2、生产排期与货期（5分）： （1）过往项目交付能力 在【1、同类项目业绩】单个≥40万金额基础上安装交付周期在30天内（提供排产、交付时间线佐证）的案例，满足得1分，最多按3个项目累加计分，满分3分，不满足条件不计分。 （2）本项目生产交付方案 针对此次项目提供详细的生产进度计划表/甘特图，明确备料、加工、喷涂、组装、包装各环节耗时，且承诺合同签订后30个自然日内完成交付，计划详细且具备可实施性得2分；无明确排期或超期承诺不得分。 | 8分
| 项目交付实施方案 | 投标供应商或产品制造商针对本项目的售后服务方案，方案至少应包含： 售后服务承诺函、维修方案详细、合理，有较强的维修能力（如售后服务人员简历、售后服务电话等信息）；服务项目齐全, 充分考虑了货物维护、售后时间、售后响应、保养、定期维护计划，于广东地区有售后驻点和证明等。 | 1、方案非常完善、详细，针对性及适用性强的，无驻点扣1分，最高至5分。 2、方案较完善、详细，针对性及适用性强的，无驻点扣1分，最高至3分。 3、方案欠完善、不详细，针对性及适用性一般的，计0分。 | 5分
评标得分
总分
评标人签名：